Утверждаю

Генеральный директор

ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

Проект плана работ

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул..Валдайская д.11 в 2016 г.

| №пп | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт цокольной части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников и цветов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заделка трещин на лестничных клетках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Частичная окраска стен в МОП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Покраска железных дверей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подготовка дома к зимней эксплуатации, согласно правилам и нормам тех. эксплуатации жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Акт на исправность автоматов безопасности и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Акт технического состояния и исправности противопожарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Обеспечение запаса песка и соли для посыпки тротуара вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Акт о готовности к зиме с оценкой качества подготовки жилого дома и квартир к зиме ( а также акты на испытания, промывку, наладка системы ХВС, ГВС и отопления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт тротуаров вокруг дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протяжка «ноль контактов» в поэтажных щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРЩ (электрощитовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Косметический ремонт помещения (трещины и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена рубильников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протяжка «ноль контактов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение проф. ремонта в ГРЩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТП (тепловой пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка ИТП к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Ревизия арматуры и оборудования ( насосов, подогревателей и др. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи и сборка теплообменников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Предъявление ИТП и системы отопления инспектору ГУП «ТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водомерный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Предъявление водомерного узла инспектору «Водоканала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт аэраторов и решеток ливневок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Частичный ремонт кровли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Организация функций «личного кабинета» для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы в рамках гарантийного срока силами застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Частичный ремонт кровли – установка водоотливных юбок вокруг вент.шахт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Завершение работ по ИТП коммерческих помещений(ДПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Окончание работ по теплоизоляции труб системы ГВС и отопления в подвале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка видеонаблюдения. | При утверждении общим собранием собственников и 100% оплате ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка новых качелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                                                                                                                                                                                                Гурьев В.Н.

Инженер-энергетик                                                                                                                                                                                                            Рыбкин В.А.

Управляющий дома                                                                                                                                                                                                Александрова Г.Н.