Генеральный директор

ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ за 2015 год

по договору управления МКД по адресу: С-Пб, п. Шушары, пр. Новгородский 10

- Уборка придомовой территории ежедневно- 8000 кв. м.

- Уборка внутридомовая еженедельно –22498,3 кв.м.

- Механизированное подметание территории и уборка мусора (трактором) – по мере необходимости.

- Профилактика и ремонт трактора – 1/5 часть.

- Ремонт и закупка рабочего инвентаря (секатор-1, метлы 6 шт., мотыги- 2шт,

- грабли -2 шт, лопаты-4 шт, совки – 4 шт. садовая тачка -1и т.д.)

- Ремонт и частичная установка новых доводчиков на входных железных дверях – 47 шт.

- Ремонт магнитных замков – 24 шт.

- Поэтажные обходы с привлечением специалистов для выявлений возможных проблем или нарушений - 42 раза.

- Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома 14 п.м.

- Ремонт ограждений газонов дома – 58 п. м.

- Окраска ограждений газонов дома – 160 п. м.

- Очистка земли от строительного мусора и подготовка под посев газонов -600кв.м

- Весенняя посадка кустов 20 шт.

- Посадка елочек – 20 шт.

- Посадка березок – 40 шт.

- Закупка и высадка цветочной рассады– 200 шт.

- Весенняя и осенняя откачка из колодцев и прочистка ливневой канализации – 4 шт.

- Очистка, окраска хозяйственной площадки – 16 кв. м.

- Закупка, доставка торфо-земляной смеси-24 куб.м.

- Ручная разноска торфо-земляной смеси по газонам и клумбам.

- Покраска дорожных сфер-14 шт.

- .Ремонт переходных дверей -254 шт.

- Ремонт замков на входных дверях выхода на кровлю и подвал – 46раз.

- Замена замков, личин на входных дверях выхода на кровлю и подвал – 39 шт.

- Замена разбитого кафеля (частично)

- Профилактическая очистка канализационных колодцев-12 раз.

- Стрижка газонов (8 раз с 18 мая по 2 октября)

- Полив клумб, газонов, деревьев - 6 раз

- Профилактика триммера и косилки (чистка, смазка, текущий ремонт)

- Очистка МОП от строительного и крупногабаритного мусора – 360 чел./час.

- Очистка МОП от строительного и крупногабаритного мусора – 280 куб.м.

- Предъявление дома пожарной инспекции – 1 раз

- Демонтаж несанкционированной рекламы, баннеров – 4 шт.

- Работы с антивандальной жидкостью по удалению хулиганских надписей   в лифтах на окнах и других сложных поверхностях.

- Удаление хулиганских надписей на центральной лестнице выход на кровлю в  5,6 парадной.

- Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации.

- Заготовка соли и песка - 50мешков соли, 20 мешков песка

- Механизированная уборка снега (трактором) – по мере необходимости.

- Ручная уборка снега (тротуары) – в период выпадения снега – каждые два часа в дневное время.

- Механизированное подметание территории и уборка мусора (трактором) – по мере необходимости. (не менее трех раз в неделю).

- Обшивка грузовых лифтов – 15 шт.

- Установка доборных колец (4 шт ) на канализационный колодец в торце первой парадной.

- Замена радиаторов в квартирах – 10 кв.

- Замена радиаторов в МОП – 3 шт

- Ремонт радиаторов в МОП – 11 шт.

- Замена терморегуляторов  - 48 шт.

- Сварочные работы по восстановлению отпления  (Свищи) – 420 чел /час.

- Замена сливных кранов ППР Ду-25 в 15 ,14,13,11,10 пар.

- В 4,5,8,9,10,11,12,13,15й пар. Замена тройников и соединительных муфт на розливах ГВС Ду 110-63.

- Устранение деформации труб ГВС – 18 кв.

- Замена элементов фановой системы труб Ду 110 – 54 п. м , ,тройников ,компенсаторов,отводов.

- Замена трубопровода розлива ГВС Ду-40 26- п. м.  в 4,5 парадной.

- Выполнение плановых и аварийных заявок.

ЭЛЕКТРИКА

- Замена светильников в МОП на светодиодные -215 шт.

- Замена разбитых плафонов –46шт.

- Замена ламп наружного освещения 8 шт.

- Ремонт освещения на 1,2 этажах.

- Работы по плановым и аварийным заявкам.

- Работы в принимаемых кв-рах:

- замена 12 электрощитков

- 5 эллектросчетчиков

- 21 автомат УЗО

- 27 дифференициальных автоматов 16а

- 13 автоматов на 16 а

- 354 розеток внутренней установки

- 207 выключателей

- 42 электрозвонка

- 120 п. м. эл. кабеля ВВГ 3*2,5

- 80 п. м. эл. Кабеля ВВГ 3*6

- 140п.м. эл кабеля ВВГ 3*1,5

- 67 светильников НББ 60

- 15 светильников  ГЛН  2*18

ИТП (тепловой пункт)

Подготовка ИТП к отопительному сезону:

- Проведение гидравлических испытаний системы отопления и ГВС (опресовка) на плотность и прочность.

- Гидропневматическая промывка системы отопления (верхний и нижний контуры)

- Чистка фильтров и шламоотводчиков: ГВС,ХВС и системы отопления.

- Плановая полная разборка, сборка теплообменных аппаратов, очистка пластин от накипи (механическим и химическим способом).

- Ежегодные проверочные работы приборов КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) – 200 ед. термометры и манометры)

- Плановая проверка приборов УУТЭ (узлов учета тепловой энергии)

- Настройка систем погодного регулирования.

- Настройка предохранительных клапанов.

- Проверка обратных клапанов.

- Маркировка труб и запорной арматуры.

- Оформление приема-сдаточной документации.

- Предъявление ИТП инспекторам.

- Настройка оборудования, пуско-наладочные работы.

Водомерный узел

1.Чистка и покраска трубопроводов.

2.Проверка вентиляции помещения.

3.Проверка общедомовых приборов учета (с вызовом представителя «Водоканала)

4.Поверка КИПиА

5.Проверка и ревизия запорного и насосного оборудования.

6. Проверка контура заземления.

7 Предьявление ВУ инспектору «Водоканала» , для получения паспорта готовности.

Подвал

1.Уборка и вынос – вывоз строительного мусора с 1-й по 15-ю парадные 120 куб. м,

2. Откачка воды из приямков, осушение колодцев, устранение протечек  – по мере необходимости

3. Ревизия запорной арматуры.

4.Сборка запорной арматуры в системе отопления 9-10 парадные-16 шт.(сварочные работы)

5. Замена лежака ГВС ППР (90-63-40) 2- 3 парадная -50п. м.

6. Бурение дренажных приямков – 12 шт.

7. Покупка и установка дренажных насосов – 7 шт.

Кровля

1. Плановые осмотры и проверки кровли (застройщик ведет работы по устранению недоделок)

2. Очистка воронок сливных отверстий.

3. Замена, ремонт фрагментов ливневой канализации .